## NASLOVNICA
INVESTITOR: | GRAD BAKAR Primorje 3 51222 Bakar
GRAĐEVINA: | Frankopanski kaštel - obnova međukatne konstrukcije
Bakar, k.č. 402 k.o. Bakar
TROŠKOVNIK OBNOVE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | RUŠENJE I DEMONTAŽA
A | UKUPNO: | kn
B | KAMENOREZAČKI RADOVI
B | UKUPNO: | kn
C | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
C | UKUPNO: | kn
D | TESARSKI RADOVI
D | UKUPNO: | kn
E | METALNE KONSTRUKCIJE
E | UKUPNO: | kn
F | AB KONSTRUKCIJE
F | UKUPNO: | kn
| SVEUKUPNO (A+B+C+D+E+F): | kn

## opći uvjeti)
OPĆI UVJETI
Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
U cijeni stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog te sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, razne pomoćne konstrukcije - skele, radne podove (izradu, montažu i demontažu), sve mjere zaštite.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih naznačeno, obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti sa projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika.
Također prije izvođenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti sa projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te odgovarajućim Hrvatskim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.
U slučaju da izvoditelj predlaže druga projektantska rješenja, dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru. Za sve specijalističke radove (montažna armiranobetonska konstrukcija, čelična konstrukcija, bravarija i alu bravarija) izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih projektantu i nadzornom inženjeru radi ovjere prije početka radova. Istu dokumentaciju izradit će o svom trošku.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav transport.
NAKNADNI RADOVI
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
Zakoni i propisi koje je potrebno primijeniti u toku izvođenja radova:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, NN 38/09, NN 55/11, NN 90/11, NN 50/12), - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12) - Zakon o normizaciji (NN 80/13), - Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, NN 87/97), - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90), - Zakon o zaštiti na radu (NN59/96, NN 94/96, NN 114/03, NN 86/08, NN 75/09, NN 143/12), - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68 i 45/68), - Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13)
SAV UNUTARNJI I VANJSKI TRANSPORT MORA BITI UKLJUČEN U JEDINIČNE CIJENE SVIH GRUPA RADOVA!
TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA BAZI GLAVNOG PROJEKTA

## opći uvjeti rušenje
A. RUŠENJE I DEMONTAŽA
Svi radovi rušenja i demontaža trebaju se izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja ostalih dijelova građevine. Točne količine i dijelove koji se ruše ili demontiraju dogovoriti će se na licu mjesta sa projektantom i nadležnim konzervatorom. Sva oštećenja, nastala kao posljedica nestručne izvedbe navedenih radova, otklonit će se o trošku izvođača.
Rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom naručitelja i predstavnikom nadležnog Konzervatorskog odjela u Bakru. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podnožju građevine. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje ili demontažu, uključivo sve pripremno - završne radove sadržane u faktorskim troškovima. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na krovu i u prostoru krovišta te ih po stručnoj osobi zaštiti u skladu s propisima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal, - pripremno-završne radove

## A
A. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Pažljivo uklanjanje oštećenih (dotrajalih) drvenih greda. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, te svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu i zaštitu.
Točne pozicije greda koje se uklanjaju su naznačene u nacrtima postojećeg stanja.
|  | kom | 45 | kn | 0 | kn
2 | Rušenje stropa od žbuke, s razvrstavanjem i slaganjem građe, odvozom materijala na gradski deponij i čišćenjem okoliša.
|  | m2 | 38.72 | kn | 0 | kn
3 | Pažljiva demontaža, skidanje, odlaganje na gradilištu te odvoz dotrajalih i trulih elemenata hodne plohe na gradski deponij.
Pod se uklanja u prostorijama oznake 0_S4, 0_S9, 0_S11; 1_S2, 1_S4, 1_S8, 1_S5, 1_S9; 2_S2, 2_S4, 2_S8, 2_S9, 2_S11 ; te na podestu stepeništa glavnog salona.
|  | m2 | 485.27 | kn | 0 | kn
4 | Dobava i montaža podupirača za teške terete ispod polovice širine postojećeg nadvoja/grede. Potrebno je oko 8 podupirača duljine 3-4 m. Podupire se pola širine nadvoja (65 cm) i red gredica koji se oslanja na nadvoj. Zatim se podupirači premještaju.
Obračun po kom podupirača.
|  | kom | 8 | kn | 0 | kn
5 | Ručno razbijanje betona postojećeg nadvoja/grede presjeka 65x80 cm na način da se razbije naprije polovica nadvoja po širini, a potom i druga polovica kad se dovrši i podupre prva polovica novog nadvoja. Odvoz materijala iz zgrade i transport na gradski deponij.
Obračun po m3 betona u sraslom stanju.
|  | m3 | 2 | kn | 0 | kn
6 | Ručno odstranjivanje propalih greda i oplate betona postojećih nadvoja/greda u prostorijama oznake 0_S1/0_S2, 0_S2a/0_S4, 0_S9/0_S10 na način da se prvo izvede injektiranje zidova u zoni iznad nadvoja, pa se po očvršćenju veziva odstrane propale grede i oplata, te zamjene novom građom od istog drva i presjeka. U stavku uključiti odvoz materijala iz zgrade i transport na gradski deponij.
Obračun po kom.
|  | kom | 3 | kn | 0 | kn
7 | Pažljivo uklanjanje unutarnjeg stubišta u prizemlju. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, te svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu i zaštitu.
|  | kom | 1 | kn | 0 | kn
8 | Pažljivo uklanjanje unutarnjeg stubišta na prvom katu. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, te svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu i zaštitu.
|  | kom | 1 | kn | 0 | kn
9 | Pažljivo uklanjanje unutarnjeg stubišta na prvom katu prema kuli. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, te svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu i zaštitu.
|  | kom | 1 | kn | 0 | kn
10 | Pažljivo uklanjanje nagaznih ploha glavnog stubišta prema glavnom salonu. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, te svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu i zaštitu.
|  | kom | 22 | kn | 0 | kn
11 | Uklanjanje podupirača u prostoriji oznake 1_S4. U stavku uključiti odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, te svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu i zaštitu.
|  | kom | 6 | kn | 0 | kn
| A. UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti kamenorezački
B. KAMENOREZAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi mora biti jednak uzorku postojećeg kamena.
Vezni materijal je produženi vapneni mort. Izabrani kamen atestira se na: - upijanje vlage, - zapreminsku specifičnu težinu, - poroznost i stupanj gustoće, - postojanost na mraz, - habanje.
Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije postavljanja. Nakon montaže greda bočne stranice je potrebno zatvoriti s mortom. Također će biti potrebno izvršiti sanaciju postojećih ležajeva. Točne pozicije i količine treba odrediti na gradlištu, nakon otucanja žbuka i pomnijeg pregleda svih pozicija. Isto će trebati odobriti nadzorni inženjer. U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), trošak zaštite izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada.

## B
B. KAMENOREZAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu. Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Pažljivo probijanje otvora u kamenom zidu za ležaj novih greda. U stavku uključiti i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, te svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu i zaštitu.
Točne pozicije otvora koji se probijaju naznačene su u nacrtima.
| grede 17/22 dim. otvora (šxvxd) 22x30x30cm | kom | 10 | kn | 0 | kn
| grede 16/16cm, 16/18cm dim. otvora (šxvxd) 20x24x30cm | kom | 6 | kn | 0 | kn
| HEA 200 dim. otvora (šxvxd) 22x25x30cm | kom | 4 | kn | 0 | kn
2 | Dobava, izrada i postava ravnog glatkog kamena koji će se koristiti kao ležaj za nove grede. Cijena uključuje sve predradnje i materijal.
Vezni materijal je produženi vapneni mort.
| Obračunska jedinica je broj ležajeva. | kom | 103 | kn | 0 | kn
3 | Dogradnja i podzidavanje od klesanog kamenog materijala i produženog morta iznad betonskog nadvoja i uz oslonce stropnih greda.
| Obračun po m3 ugrađenog ziđa. | m3 | 0.8 | kn | 0 | kn
4 | Proširivanje postojećih ležajeva za smještaj novih greda.
Točne pozicije ležajeva koji se proširuju naznačene su u nacrtima.
| Obračunska jedinica je broj ležajeva. | kom | 72 | kn | 0 | kn
5 | Sanacija postojećih ležajeva.
Pozicije ležajeva naznačene su u nacrtima kao i detalj sanacije.
Točne pozicije i količine treba odrediti na gradlištu, nakon otucanja žbuka i pomnijeg pregleda svih pozicija.
| Obračunska jedinica je broj ležajeva. | kom | 38 | kn | 0 | kn
| B. UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti zidarski
C. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Završni zidarski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Prije početka radova i za vrijeme trajanja radova potrebno je osigurati restauratorski nadzor. Kvaliteta svog upotrijebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštiti sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport kao i transport do gradilišta, - primjena svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: - HRN B.C1.030., B.C8.030. – građevinski gips, - HRN B.C1.020., B.C8.042. – građevinsko vapno, - HRN B.C8.015., 022-026. – cement, - HRN B.C8.030. – pijesak, - HRN U.M2.010., U.M2.012. – mortovi.

## C
C. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Zapunjavanje šupljih ili smrvljenih reški postojeće kamene građe radi brtvljenja kod kasnijeg injektiranjam npr. s MAPE-ANTIQUE MC, MAPE-ANTIQUE CC ili MAPE-ANTIQUE LC.
Zone injektiranja zidova označene su u tlocrtima. Točne pozicije treba odrediti na gradlištu, nakon otucanja žbuka i pomnijeg pregleda svih pozicija uz restauratorski nadzor.
U stavku uključiti restauratorski nadzor.
| Obračun po m3 zida. | m3 | 120 | kn | 0 | kn
2 | Zapunjavanje šupljina u zidu injekcionim vezivom pod tlakom. Pukotine se zapunjavaju bušenjem uvodnih rupa promjera 3-4 cm kroz reške i ugradnjom injecionih plastičnih cijevčica na razmacima od po 50 do 100 cm do sednje šupljine u zidu. Saturacija zidane građe vodom prije injektiranja injekcione smjese. Tlačenje injekcione smjese veziva bez cementa (npr. MAPE-ANTIQUE) sa 40 % vode uz pomoć ručne ili automatske pumpe do 3 atm tlaka. Tlačenje izvoditi po cijevčicama odozdo prema gore na zidu radi ozračivanja šupljina.
Zone injektiranja zidova označene su u tlocrtima. Točne pozicije treba odrediti na gradlištu, nakon otucanja žbuke i pomnijeg pregleda svih pozicija uz restauratorski nadzor.
| Obračun po kg ugrađenog injekcionog morta. | kg | 200 | kn | 0 | kn
| C. UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti tesarski
D. TESARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije. - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - rezana građa, ispitivanje oplate i skele HRN D.C1.040.,041. i 042. (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400. - ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 114. - slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-1969. - ispitivanje drveta, opći dio HRN D.A1.020-1957. - ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D.A1.043-1979. - ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D.A1.048-1979. - ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D.A1.052-1958. - zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D.A1.058-1971. - furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D.A1.072.1972 - tesana građa četinara HRN D.B7.020-1955. - ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D.C5.022-1968
Tesarski radovi obuhvaćaju postavu stropne drvene konstrukcije izvedenu od drvenih greda.
Materijal za izvedbu stropnih greda je drvo četinara – jela, II klase.
Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe tesane građe (do 30% tehničke vlage). Dimenzije presjeka određene su glavnim projektom maksimalno poštujući postojeće presjeke drvene građe. Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije (tesarski spojevi, čavlani spojevi).
Drvene grede se postavljaju u prethodno pripremljene otvore tako da se ležaj, nakon visinskog pozicioniranja, podzida s kamenom i produžnim vapnenim mortom. Nakon montaže se bočne stranice zatvaraju s mortom.
Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije (tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi). Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu.
Građa se isporučuje zaštićena antiinsekticidnim premazom odnosno dubinskom penetracijom građe.
Građa se isporučuje strojno rezana te nakon toga ručno tesana.
Materijal za izvedbu hodnih ploha (podovi prostorija, čela i gazišta stepenica) je drvo hrast I i II klase
Građa se isporučuje zaštićena antiinsekticidnim premazom ili dubinskom penetracijom građe te nakon toga lazurnim premazom po izboru nadležnog konzervatorskog odjela.
Radionički nacrti su uključeni u jediničnu cijenu, a prije izvođenja potpisom ih ovjerava nadzorni inženjer i projektant konstrukcije. Izvođač će prije izrade radioničkih nacrta kontrolirati mjere na gradilištu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih mjera ugradnje.

## D
D. TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu. Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Izrada, dobava i postavljanje drvenih greda na prethodno pripremljene ležajeve. Drvena građa je piljena te se naknadno teše na zadanu dimenziju prema uzorku odobrenom od strane nadležne konzervatorske službe. Nabavna dimenzija piljene građe je veća za 1cm sa svake strane od zadane dimenzije. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela II klase. Grede su dulje od raspona za 15cm na svaku stranu.
Detalji izvedbe spoja dani su u nacrtima.
Obračun po m3 ugrađene građe.
dim. 17/22cm
| l=475cm | kom | 2
| l=485cm | kom | 1
| l=505cm | kom | 2
|  | m3 | 0.55 | kn | 0 | kn
dim. 16/19cm
| l=495cm | kom | 2
| l=500cm | kom | 2
| l=510cm | kom | 5
|  | m3 | 1.38 | kn | 0 | kn
dim. 13/18cm
| l=355cm | kom | 2
|  | m3 | 0.17 | kn | 0 | kn
dim. 16/22cm
| l=535cm | kom | 3
|  | m3 | 0.56 | kn | 0 | kn
dim. 16/20cm
| l=530cm | kom | 13
| l=535cm | kom | 9
|  | m3 | 3.75 | kn | 0 | kn
dim. 16/18cm
| l=455cm | kom | 1
| l=550cm | kom | 1
| l=600cm | kom | 2
| l=370cm | kom | 1
|  | m3 | 0.74 | kn | 0 | kn
dim. 17/24cm
| l=425cm | kom | 1
| l=500cm | kom | 3
|  | m3 | 0.37 | kn | 0 | kn
dim. 12/18cm
| l=535cm | kom | 1
|  | m3 | 0.12 | kn | 0 | kn
dim. 12/19cm
| l=195cm | kom | 1
|  | m3 | 0.04 | kn | 0 | kn
| UKUPNO | m3 | 6.41 |  | 0 | kn
2 | Izrada, dobava i postavljanje drvenih greda koje nose tetive stubišta 0_S1/1_S2. Drvena građa je piljena te se naknadno teše na zadanu dimenziju prema uzorku odobrenom od strane nadležne konzervatorske službe. Nabavna dimenzija piljene građe je veća za 1cm sa svake strane od zadane dimenzije. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela II klase. Grede su dulje od raspona za 15cm na jednu stranu.
Spoj greda i tetiva je tesarski zarez na obje grede jednak, osiguran vijkom M20.
Detalji izvedbe spoja dani su u nacrtima.
Obračun po m3 ugrađene građe.
dim. 12/22cm
| l=235cm | kom | 2
|  | m3 | 0.12 | kn | 0 | kn
dim. 16/14cm (drveni umetak)
| l=90cm | kom | 1
|  | m3 | 0.02 | kn | 0 | kn
| UKUPNO | m3 | 0.14 |  | 0 | kn
3 | Izrada, dobava i postavljanje drvenih mjena koje nose tetive stubišta 1_S2/2_S2, 1_S2/kula, 2_S2/kula. Drvena građa je piljena te se naknadno teše na zadanu dimenziju prema uzorku odobrenom od strane nadležne konzervatorske službe. Nabavna dimenzija piljene građe je veća za 1cm sa svake strane od zadane dimenzije. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela II klase.
Uključiti u stavku i spojni materijal - vijci M16 klase nosivosti 8.8 , te čelične papuče za prihvat mjena.
Detalji izvedbe spoja dani su u nacrtima.
Obračun po m3 ugrađene građe.
dim. 12/20cm
| l=50cm | kom | 2
dim. 12/22cm
| l=50cm | kom | 2
dim. 17/22cm
| l=125cm | kom | 1
|  | m3 | 0.1 | kn | 0 | kn
4 | Izrada, dobava i postavljanje drvenog umetka koji nosi tetive stubišta -1_S9/0_S9. Drvena građa je piljena te se naknadno teše na zadanu dimenziju prema uzorku odobrenom od strane nadležne konzervatorske službe. Nabavna dimenzija piljene građe je veća za 1cm sa svake strane od zadane dimenzije. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela II klase.
Detalji izvedbe spoja dani su u nacrtima.
Obračun po m3 ugrađene građe.
dim. 16/14cm (drveni umetak)
| l=90cm | kom | 1
|  | m3 | 0.02 | kn | 0 | kn
5 | Izrada, dobava i postavljanje drvenih mijena za pod prostorije oznake 1_S9. Drvena građa je piljena te se naknadno teše na zadanu dimenziju prema uzorku odobrenom od strane nadležne konzervatorske službe. Nabavna dimenzija piljene građe je veća za 1cm sa svake strane od zadane dimenzije. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela II klase.
Spoj je tesarski.
Obračun po m3 ugrađene građe.
dim. 16/25cm
| l=265cm | kom | 1
dim. 18/23cm
| l=40cm | kom | 4
|  | m3 | 0.17 | kn | 0 | kn
6 | Dobava, doprema i postavljanje poda od drvenih dasaka prosječne dim. 15x60 (tavaluni) minimalne debljine 40 mm, obrađenih s donje strane na uzdužnim spojevima. Daske se slažu naizmjence. Materijal za izvedbu je drvo - hrast minimalno II klase.
Način i smjer slaganja dasaka je dan u shemi promjene podne obloge u nacrtima.
Pod se mijenja u prostorijama oznake 0_S4, 0_S9, 0_S11; 1_S2, 1_S4, 1_s4, 1_S8, 1_S9; 2_S2, 2_S4, 2_S8, 2_S9, 2_S11 ; te na podestu stepeništa glavnog salona.
Prije slaganja dasaka potrebno je provjeriti ravninu podova i po potrebi ih izravnati.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
|  | m2 | 485.27 | kn | 0 | kn
7 | Izrada, dobava i postavljanje drvenih greda za tetive stubišta. Drvena građa je piljena te se naknadno teše na zadanu dimenziju prema uzorku odobrenom od strane nadležne konzervatorske službe. Nabavna dimenzija piljene građe je veća za 1cm sa svake strane od zadane dimenzije. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela II klase.
Uključiti u stavku i spojni materijal - vijci M16 klase nosivosti 8.8 ,dodatne drvene gredice koje se sidre za pod te čelične papuče za prihvat tetiva.
Detalji izvedbe spoja dani su u nacrtima.
Obračun po m3 ugrađene građe.
dim. 16/18cm
| l=425cm | kom | 4
| l=485cm | kom | 2
dim. 12/19cm
| l=500cm | kom | 2
| l=565cm | kom | 2
dim. 12/16cm
| l=76cm | kom | 2
| l=93cm | kom | 2
| l=106cm | kom | 2
| l=145cm | kom | 2
| l=152cm | kom | 4
|  | m3 | 1.54 | kn | 0 | kn
8 | Dobava, doprema i postavljanje nosača gazišta stepenica. Materijal za izvedbu je drvo četinara - jela II klase.
Uključiti u stavku i spojni materijal - vijci M16 klase nosivosti 8.8 s kojima se nosač pričvrščuje za tetivu.
Točne dimenzije i svi karakteristični detalji dani su u nacrtima.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
| stepenice 0_S1/1_S2/2_S2 | kom | 4 | kn | 0 | kn
| stepenice 1_S2/2_S2/kula | kom | 4 | kn | 0 | kn
| stepenice -1_S9/0_S9/1_S9/2_S9 | kom | 6 | kn | 0 | kn
[5 empty] | 0 | kn
9 | Dobava, doprema i postavljanje ojačanja ograde. Materijal za izvedbu je drvo - hrast.
Ojačanje ograde se ljepi za drvene daske - ogradu.
Točne dimenzije i svi karakteristični detalji dani su u nacrtima.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
| stepenice 0_S1/1_S2/2_S2 | kom | 2 | kn | 0 | kn
| stepenice 1_S2/2_S2/kula | kom | 2 | kn | 0 | kn
| stepenice -1_S9/0_S9/1_S9/2_S9 | kom | 3 | kn | 0 | kn
[5 empty] | 0 | kn
10 | Dobava, doprema i postavljanje ograde od drvenih dasaka. Materijal za izvedbu je drvo - hrast.
Uključiti u stavku i spojni materijal - zakovice M16 klase nosivosti 8.8 s kojima se ograda s ljepljenim ojačanjem pričvrščuje za tetivu.
Tip zakovica prema izboru projektanta i nadležne konzervatorske službe.
Točne dimenzije i svi karakteristični detalji dani su u nacrtima.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
| stepenice 0_S1/1_S2/2_S2 | m2 | 14.68 | kn | 0 | kn
| stepenice 1_S2/2_S2/kula | m2 | 5.36 | kn | 0 | kn
| stepenice -1_S9/0_S9/1_S9/2_S9 | m2 | 21.98 | kn | 0 | kn
[5 empty] | 0 | kn
11 | Dobava, doprema i postavljanje gazišta stepenica od drvenih dasaka d=4cm. Materijal za izvedbu je drvo - hrast I klase
Točne dimenzije i svi karakteristični detalji dani su u nacrtima.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
stepenice 0_S1/1_S2
| dim. 26,4x97,8cm | kom | 17 | kn | 0 | kn
stepenice 1_S2/2_S2
| dim. 26,4x97,8cm | kom | 15 | kn | 0 | kn
| dim. 26,4x111,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
stepenice 1_S2/kula
| dim. 29,4x127,8cm | kom | 3 | kn | 0 | kn
| dim. 90x127,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 111,6x127,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
stepenice 2_S2/kula
| dim. 29,4x97,8cm | kom | 3 | kn | 0 | kn
| dim. 116x97,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
stepenice -1_S9/0_S9
| dim. 25,8x97,8cm | kom | 14 | kn | 0 | kn
stepenice 0_S9/1_S9
| dim. 25,8x97,8cm | kom | 14 | kn | 0 | kn
stepenice 1_S9/2_S9
| dim. 25,8x97,8cm | kom | 16 | kn | 0 | kn
[5 empty] | 0 | kn
12 | Dobava, doprema i postavljanje čela stepenica od drvenih dasaka d=2cm. Materijal za izvedbu je drvo - hrast I klase
Točne dimenzije i svi karakteristični detalji dani su u nacrtima.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
stepenice 0_S1/1_S2
| dim. 17,4x97,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 19,4x97,8cm | kom | 17 | kn | 0 | kn
stepenice 1_S2/2_S2
| dim. 17,4x111,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 19,4x111,8cm | kom | 15 | kn | 0 | kn
| dim. 18,4x97,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
stepenice 1_S2/kula
| dim. 15,8x127,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 17,8x127,8cm | kom | 4 | kn | 0 | kn
stepenice 2_S2/kula
| dim. 15,8x97,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 17,8x97,8cm | kom | 3 | kn | 0 | kn
stepenice -1_S9/0_S9
| dim. 17,1x97,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 19,1x97,8cm | kom | 14 | kn | 0 | kn
stepenice 0_S9/1_S9
| dim. 17,1x97,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 19,1x97,8cm | kom | 14 | kn | 0 | kn
stepenice 1_S9/2_S9
| dim. 17,1x97,8cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 19,1x97,8cm | kom | 16 | kn | 0 | kn
[5 empty] | 0 | kn
13 | Dobava, doprema i postavljanje gazišta stepenica s izrađenim profilacijama prema naputku nadležne konzervatorske službe od drvenih dasaka d=4cm za stubište glavnog salona.
Daske se lijepe za podlogu. Materijal za izvedbu je drvo - hrast I klase
Dimenzije potrebno provjeriti i prilagoditi postojećem stanju na gradilištu.
U stavku uključiti svu potrebnu opremu za rad, kao i sve predradnje i materijale koji su potrebni za izradu, zaštitu i montažu.
| dim. 28x141cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 29x141cm | kom | 2 | kn | 0 | kn
| dim. 30x141cm | kom | 3 | kn | 0 | kn
| dim. 31x141cm | kom | 3 | kn | 0 | kn
| dim. 32x141cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
| dim. 33x141cm | kom | 6 | kn | 0 | kn
| dim. 34x141cm | kom | 3 | kn | 0 | kn
| dim. 35x141cm | kom | 2 | kn | 0 | kn
| dim. 36x141cm | kom | 1 | kn | 0 | kn
[5 empty] | 0 | kn
11 | Dobava drvenih gredica presjeka 12x12 cm dužine 3.20 m, koje služe kao oplata novog betonskog nadvoja i trajna maska nadvoja u podgledu.
|  | kom | 5
|  | m3 | 0.23 | kn | 0 | kn
12 | Dobava drvenih gredica presjeka 16x8 cm koje zamijenjuju propale grede i oplatu postojećih nadvoja/greda u prostorijama oznake 0_S1/0_S2, 0_S2a/0_S4, 0_S9/0_S10.
Grede su dulje od raspona za 10cm na svaku stranu.
| l=120cm | kom | 3
| l=135cm | kom | 3
| l=150cm | kom | 3
|  | m3 | 0.47 | kn | 0 | kn
| D. UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti metalne
E. ČELIČNE KONSTRUKCIJE
OPĆI UVJETI
Čelična konstrukcija izvodi se radionički, temeljem arhitektonskog projekta i statičkog proračuna hladno oblikovanih profila. Oznake kvalitete standardnih građevinskih čelika je S235JR.
Elementi čelične konstrukcije moraju se zaštiti od korozije antikorozivnim premazom te će se obraditi završnom bojom prema izboru nadležnog konzervatorskog odjela.
Spojevi elemenata konstrukcija izvode se montažno, kako je predviđeno projektom.
Montažni spojevi izvode se vijcima . Standardni vijci u čeličnoj konstrukciji su M-16 do M-20), a izrađuju se od čelika klase 7.8.
U statičkom proračunu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka, te njihov raspored montaže.
Nakon postavljanja čelične konstrukcije na ležišta, izvođač radova treba izvršiti dotjerivanje čelične konstrukcije u položaj koji je predviđen projektom, te pozvati nadzornog inženjera da izvrši pregled konstrukcije, s tim da mu se na uvid dostave rezultati mjerenja i kontrole.
Radionički nacrti su uključeni u jediničnu cijenu, a prije izvođenja potpisom ih ovjerava nadzorni inženjer i projektant konstrukcije. Izvođač će prije izrade radioničkih nacrta kontrolirati mjere na gradilištu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih mjera ugradnje.
Na gradilištu je potrebno osigurati sve mjere zaštite od požara te 24h nadzor za vrijeme varenja.

## E
E. ČELIČNE KONSTRUKCIJE
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Dobava, priprema u radionici, te montaža čeličnih valjanih profila za ojačanja tavanske konstrukcije 1_S5. Čelik je kvalitete S-235JR, toplo valjan i umiren. Dužine dvaju nosača za ojačanje su 8200 mm i mogu se izvesti iz kraćih segmenata s kontroliranim spajanjem prije montaže. Čelik je zaštićen antikorozivnim temeljnim premazom u dva sloja po 50 μm prema recepturi dobavljača premaza. Popravak premaza izvesti po potrebi nakon montaže. U stavci su i svi vezni kutni profili i vijci za vješanje postojećih grednika
Obračun po kg ugrađenog čelika ne računajući škartove.
| 42,3kg/m x 8.20 m x 2 + vezni materijal | kg | 750 | kn | 0 | kn
2 | Dobava, priprema u radionici, te montaža čeličnih valjanih limova za ojačanja triju rubnih greda konstrukcije 0_S5. Čelik je kvalitete S-235JR, toplo valjan i umiren. Dužine limova su 7000 mm i mogu se izvesti iz kraćih segmenata s kontroliranim spajanjem prije montaže. Čelik je zaštićen antikorozivnim temeljnim premazom u dva sloja po 50 μm prema recepturi dobavljača premaza. Popravak premaza izvesti po potrebi nakon montaže. U stavci su i vijci za sprezanje s postojećim grednicima
Obračun po kg ugrađenog čelika ne računajući škartove.
| 15,7kg/m x 7.00 m x 3 | kg | 380 | kn | 0 | kn
3 | Dobava i montaža vijaka za sprezanje starih i novih greda stropnih konstrukcija na mjestima gdje je predviđeno ojačavanje dvostrukim gredama. Vijci su M20 i klase 5.6. s prirubnicama ili su izvedeni kao navojne šupke potrebne dužine s dvije matice na oba kraja i prirubnicom. Pritezanje se izvodi nakon bušenja kroz drvo koje treba spojiti. Rupe za bušenje ne smiju viti veće od 22 mm.
| Obračun po kg ugrađenih vijaka. | kg | 50 | kn | 0 | kn
| E. UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn

## opći uvjeti AB
F. AB KONSTRUKCIJE
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i “Pravilnika o tehničkim mjerama za beton i armirani beton” - SL. LIST 11/87. te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Prije početka radova izvoditelj je dužan izraditi projekt betona, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz projekta betona.
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
HRN. B.C.010. Kvalifikacija i kvantitet portland cementa
HRN. B.C1.012. Cement i način pakiranja i isporuke
HRN. B.C1.018. Pucolani, kvaliteta i ispitivanje
HRN. B.C8.020. Cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
HRN. B.C8.021. Aluminatni cement, uzorci i ispitivanja
HRN. B.C8.022. Ispitivanje čvrstoće
HRN. B.C8.023. Ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina
HRN. B.C8.024. Određivanje specifične površine portland cementa.
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Kod izrade konstrukcija od vidljivog betona potrebno je koristiti cement istog proizvođača da ne bi došlo do promjene boje. Ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
HRN. B.BO.001. Uzimanje uzoraka agregata
HRN. B.B8.012. Ispitivanje čvrstoće na pritisak
HRN. B.V8.013. Ispitivanje pod utjecajem atmosferilija
HRN. B.B8.034. Određivanje količine agregata koji prolazi kroz sito 0,09
HRN. B.B8.037. Određivanje trošnih zrna u agregatu
HRN. B.B8.039. Ispitivanje pijeska u građevne svrhe
HRN. B.B8.c44. Definicija oblika i izgleda površine
HRN. U.M8.020. Ispitivanje granulacije agregata za beton
HRN. U.M8.030. Određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN. U.M1.014.
Beton mora odgovarati:
HRN. U.M1.010. Ispitivanje na zatezanje
HRN. U.M1.011. Ispitivanje na savijanje
HRN. U.M1.012. Ispitivanje na pritisak
Dodaci betonu: HRN U.M1.035
Čvrstoća betona određuje se markom betona. Izvođač se mora strogo pridržavati marke betona određene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom proračunu.
Beton spravljati isključivo mašinskim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
U tvornici betona potrebno je vršiti tehničku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala i gotovog betona. Rukovodilac gradilišta treba od betonare pribaviti ateste svih upotrijebljenih materijala za pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton, Sl. list 11/87. Predviđena je ugradnja betona prve B I i betona druge kategorije B II. Betoni B I su kakvoće MB 15 i MB 20, za njihovu recepturu nije propisano prethodno ispitivanje, uz uvjet uporabe min. propisanih količina cementa. Betoni B II kakvoće MB 30 su obrađeni Projektom betona i za njih je obavezno određivanje sastava na temelju prethodnih ispitivanja svježeg i otvrdlog betona za tražene uvjete i prema zahtjevima projekta konstrukcije.
Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima - pri tome paziti da ne dođe do stvaranja segregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature. Naročitu pažnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obrađivati, jer površina tih konstrukcija mora biti poptpuno gkatka i ravna. Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.
Obračun
Obračun se vrši po m3 betona u konstrukciji:
-mali presjek do 0,12 m3, po m’ presjeka konstrukcije,
-srednji presjek od 0,12-0,3 m3, po m’ presjeka konstrukcije
-veliki presjek preko 0,3 m3, po m’ presjeka konstrukcije.
Jediničnom cijenom treba obuhvatititi: · izvedba betonske mase u betonari · dostava na gradilište · ugradba u konstrukciju sa svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim transportima · potrebnu radnu skelu · uzimanje potrebnih uzoraka · ispitivanje materijala sa predočenjem atesta · čišćenje nakon završetka svih radova · svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe · troškove zaštite na radu · troškove atesta
ARMATURA
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda.
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima.
Glatki čelik GA-240/360 HRN. C.B3.021, HRN. C.K6.020
GA-340/500 HRN. C.B0.500
Rebrasti čelik RA-400/500 HRN. C.B4.114
Mreže MAG 500/560 HRN. U.M1.091, HRN. C.B6.013
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na evantualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži:
-pregled armature prije savijanja sa čišćenjem i sortiranjem
-sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horiz. transportom do mjesta savijanja, te horiz. i vert. transport već gotovog čelika do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horiz. i vert. transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje.
-uzimanje izmjera na objektu
-postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
-pregled armature od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog inženjera pregledati statičar, te o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature. Za dokaz kakvoće čelika koji će se ugraditi, armiračnica mora dobaviti i dostaviti gradilištu ateste proizvođača čelika s potvrdom rukovodioca armiračnice da se svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski čelik izrađen (čl. 71 i 72 PBAB). Rukovodilac gradilišta je dužan te ateste pribaviti i provjeriti da li su u skladu s knjigama evidencije armiračnice .
Obračun
Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil.

## F
F. ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | jedinica | količina | jed. cijena |  | ukupna cijena
1 | Betoniranje presjeka nadvoja u polovicama ukupne širine (35+30 cm) betonom klase C-25/30. U cijeni je i potrebna oplata bokova nadvoja. Presjek nadvoja je 65x50 cm
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1.2 | kn | 0 | kn
2 | Dobava i ugradnja armaturnih šipki u presjek nadvoja, šipke su presjeka 16, 14 i 8 mm. Čelik je tipski betonski kvalitete B-500B.
| Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 240 | kn | 0
3 | Betoniranje temelja za pričvrščenje drvenog umetka.
U cijeni su i spojne šipke.
Točne dimenzije i svi karakteristični detalji dani su u nacrtima.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 0.48 | kn | 0 | kn
| F. UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn